| 令和 年度 学校 教室等の環境定期検査報告書 校長 | 教頭 | 教務主任 | 保健主事 | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5年間保存

様式№１（１）①

〈換気及び保温等〉

令和　　　年　　　月　　　日

学校薬剤師

１　検査日　　令和　　　年　　　月　　　日　　　曜日

２　測定項目　　□換気（二酸化炭素）　□温度　□相対湿度　□浮遊粉じん

□気流　　□一酸化炭素　　□二酸化窒素　　（□にﾁｪｯｸ）

３　暖房器具の種類　　□石油ｽﾄｰﾌﾞ（排煙装置あり）　□石油ｽﾄｰﾌﾞ（開放型）

□ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ（排気装置あり）　□ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ（排気装置なし）

□エアコン　□その他（　　　　　　　　）　（□にﾁｪｯｸ）

４　測定結果

| 測定教室 | 階 年 組 | 階 年 組 | 階 年 組 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測定時間 | 時 分～ 時 分 | 時 分～ 時 分 | 時 分～ 時 分 |
| 天気 |  |  |  |
| 外気温 | ℃ | ℃ | ℃ |
| 在室者数 | 名 | 名 | 名 |
| 暖房機具使用の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 戸窓の開閉状況 |  |  |  |
| 温度 | ℃ | ℃ | ℃ |
| 相対湿度 | ％ | ％ | ％ |
| 二酸化炭素 | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
|  | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
|  | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
|  | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
|  | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
| 気流 | m/秒 | m/秒 | m/秒 |
| 一酸化炭素 | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
|  | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
|  | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
|  | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
|  | 時 分 ppm | 時 分 ppm | 時 分 ppm |
| 二酸化窒素 | ppm | Ppm | Ppm |
| 浮遊粉じん | mg/３m | mg/３m | mg/３m |

5年間保存

５　判定

| 項目 | 基準 | 年 組 | 年 組 | 年 組 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい |  |  |  |
| 相対湿度 | 30％以上、80％以下であることが望ましい |  |  |  |
| 二酸化炭素 | 1500ppm以下であることが望ましい |  |  |  |
| 気流 | 0.5m／秒以下であることが望ましい |  |  |  |
| 一酸化炭素 | 6ppm以下であること |  |  |  |
| 二酸化窒素 | 0.06ppm以下であることが望ましい |  |  |  |
| 浮遊粉じん* | 0.10mg／m３以下であること |  |  |  |

＊　検査の結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。

６　指導助言