| 校長 | 教頭 | 教務主任 | 保健主事 | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

令和　　年度　　　　　　学校　飲料水の管理定期検査報告書

令和　　　年　　　月　　　日

学校薬剤師

１　検査日　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　曜日

２　飲料水の概要

(1)　水源　　　　□水道水　　　□井戸水　　　　□その他（　　　　　　　）

(2)　給水源の種類

□上水道　　　□簡易水道　　　□専用水道　　　□簡易専用水道

□小簡易専用水道　　□小規模水道　　□その他（　　　　　　　　　）

(3)　貯水槽等

①　貯水槽　：□有り（□地上型　　　ｔ、□地下埋設型　　　　ｔ）　□無し

②　高架水槽：□有り（　　　ｔ）　　□無し

(4)　水質基準上の該当区分

□水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く）

□専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水　　　□専用水道

３　検査結果

| 項目 | 基準 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 水質 | 飲料水 | 別紙 試験検査成績書 のとおり （貯水槽を経由しない直結水道の場合は定期検査対象外） |
|  | (水源が井戸水の時)原水 | （水源が井戸水の場合のみ検査実施）別紙 試験検査成績書のとおり |
| 施設 ・ 設備 | 構造・機能 | 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備は、外部からの汚染を受けないように管理されていること。 | 良・不良 |
|  |  | 機能は適切に維持されていること。 | 良・不良 |
|  |  | 給水栓は吐水口空間が確保されていること。 | 良・不良 |
|  |  | 井戸その他を給水源とする場合は、汚水等が浸透・流入せず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理されていること。 | 良・不良 |
|  | 故障等の有無 | 故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと。 | 良・不良 |
|  | 清潔状態 | 貯水槽の清掃は、定期的に行われていること。 | 良・不良 |
|  | 塩素消毒設備・浄化設備（井戸水を給水源とする場合等） | 塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、その機能が適切に維持されていること。 | 良・不良 |

４　指導助言

# Text boxes

様式№２（１）

5年間保存