| 校長 | 教頭 | 教務主任 | 保健主事 | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

令和　　年度　　　　　学校雑用水の管理定期検査報告書

令和　　　年　　　月　　　日

学校薬剤師

１　検 査 日　　令和　　　年　　　月　　　日　　　曜日

２　貯 水 槽　　□地下埋設型　　□地上型　　容量：　　　　ｔ

３　検査結果 （水質検査については別紙　試験検査成績書を参照）

| 項目 | 基準 | 結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水質 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること。 |  |  |
|  | 臭気 | 異常でないこと。 |  |  |
|  | 外観 | ほとんど無色透明であること。 |  |  |
|  | 大腸菌 | 検出されないこと。 |  |  |
|  | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L (結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上であること。 |  |  |
| 雑用水に関する施設・設備 | 水管には、雨水等雑用水であることを表示していること。 | 良・不良 |  |
|  | 水栓を設ける場合は、誤飲防止の構造が維持され、飲用不可である旨表示していること。 | 良・不良 |  |
|  | 飲料水による補給を行う場合は、逆流防止の構造が維持されていること。 | 良・不良 |  |
|  | 貯水槽は、破損等により外部からの汚染を受けず、その内部は清潔であること。 | 良・不良 |  |
|  | 水管は、漏水等の異常が認められないこと。 | 良・不良 |  |

４　指導助言

# Text boxes

5年間保存

様式№２（２）