特　記　仕　様　書

第１条　　適用範囲

本仕様書は、茨城県立歴史館が発注する「県立歴史館展示ケース他照明設備改修工事」に適用する。

なお、図面及び本特記仕様書に定めのない事項は次による。

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編、電気設備工事編、建築工事編）

第２条　　目的及び工事範囲

本館の１階収蔵庫及び２階の収蔵庫、一橋徳川記念館の書庫、収蔵庫、展示準備室、展示室（ケース内含む）の照明器具を更新（LED化）するものである。

本工事は、対象機器の設置から発生材の処分までを含み、整備に必要な各種工事、資機材調達、試験調整を行う。

第３条　　注意事項

１）工事にあたっては、事前に工程及び施工方法等について打ち合せを行い、学校の運営に支障のないようにすること。

２）資材等の仮置きは、学校の運営に支障のないよう場所等の協議を行い、整理整頓に努めること。

３）施工に際し、万一他の設備・施設等を破損、汚損した場合は、受注者の責任において現状復旧すること。

４）工事にて発生した撤去品は産業廃棄物とし、関係法令を遵守し適正に処理すること。

５）施設職員、施設管理者、来客等、関係者が多く行きかう場所であるため、工事中はもとより休工日の安全確保により一層取り組むこと。

６）各棟の収蔵庫内には、破損及び汚損させてはならない物品を保管しているため、現場着工前には必ず、施設管理者と施工スケジュール及び物品の取扱いについて、打合せを行うこと。その後、打合せの内容について、中小受託事業者に周知すること。

７）展示ケース内照明の仕様及び制御システムについて、メーカーと打合せを行い施工すること。

第４条　　協　　議

本工事において、停電作業等で設備の停止を伴う場合は、事前に担当職員と協議しなければならない。また、本特記仕様書等に疑義が生じた場合は、速やかに担当職員と協議し、問題の解決を図るものとする。

第５条　　提出書類

本工事の提出書類は以下のとおりとする。また、記載なき事項は契約書による。

（施工前）

・実施工程表

・現場代理人通知書（請負代金額が500万円以上の工事はコリンズ受注登録をすること）

・施工計画書（機器及び材料承諾、仮設図、施工方法、施工図面等を含むこと）

（施工後）

・工事報告書（完成図、機器図、検査成績書、工事写真、産廃書類等）

・工事保証書及び機器保証書

・工事完了通知書（完成写真も添付すること）

・請求書

第６条　　現場代理人の兼務

１）本工事の受注者は、本工事の現場代理人が他の一つの工事の現場代理人を兼務するときは、あらかじめ書面（様式１）により届け出なければならない。この場合において、受注者は、連絡員を指名のうえ届け出るものとする。

２）兼務に当たっては、現場代理人は、一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理しなければならない。

３）作業期間中に現場代理人が他の工事の兼務のため不在となるときは、連絡員が当該現場に常駐しなければならない。

４）兼務に係る工事について、安全管理の不徹底に起因する事故の発生、その他現場体制の不備が生じた場合は、その後の、当該受注者に係る教育委員会発注工事においては原則として兼務を認めない。

本件責任者：氏名　　　　　　　　連絡先

担  当  者：氏名　　　　　　　　連絡先

様式１

| 年 月 日 現場代理人の兼務届け 発注課（所）長 殿 受注者名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  |  |
| 工 事 場 所 |  |  |
| 工 期 |  |  |
| 請 負 金 額 |  |  |
| 工 事 概 要 |  |  |
| 現 場 代 理 人 | 氏名 | 連絡先 |
| 連 絡 員 | 氏名 | 連絡先 |
|  | 氏名 | 連絡先 |
| 上記工事の現場代理人は、下記工事の現場代理人と兼務します。 なお、両工事の施工にあたっては、関係法令等を遵守し、安全管理等に留意します。 |  |  |
| 工 事 名 |  |  |
| 工 事 場 所 |  |  |
| 工 期 |  |  |
| 請 負 金 額 |  |  |
| 工 事 概 要 |  |  |
| 発 注 機 関 |  |  |
| 監督員職氏名 | 氏名 | 連絡先 |
| 連 絡 員 | 氏名 | 連絡先 |
|  | 氏名 | 連絡先 |

※添付書類：上記２工事に係る位置図、工程表