	校長
	教頭
	教務主任
	保健主事
	養護教諭
	

	
	
	
	
	
	



令和　　年度　　　　　　学校　教室の環境定期検査報告書

〈換気及び保温等…揮発性有機化合物〉

令和　　　年　　　月　　　日

学校薬剤師　　　　　　　　　　　　　　

１　検査日　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　曜日

２　天気と室温　　　天気：　　　　　、室温：　　℃～　　℃（平均　　℃）　　

３　測定時間　　　　　　時　　　　分～　　　時　　　　分

４　測定教室　　　□普通教室（　　年　　組）（　　年　　組）（　　年　　組）

　　　　　　　　　　□音楽室　　　□図工室　　　□コンピュータ教室　　□体育館

　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

５　室内の状態　　□密閉状態　　　□一部開放状態　　　　□開放状態

· 　基準では、児童生徒等がいない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取することとなって

いる

６　採取方法　　　□吸引方式（アクティブ法）　　□拡散方式（パッシブ法）

７　測定項目〔基準値〕（検査実施項目にﾁｪｯｸ）

　□ホルムアルデヒド〔100μg/m３（0.08ppm）以下〕　　□トルエン〔260μg/m３（0.07ppm）以下〕

□キシレン〔200μg/m３（0.05ppm）以下〕       　□パラジクロロベンゼン〔240μg/m３（0.04ppm）以下〕

□エチルベンゼン〔370μg/m３（0.085ppm）以下〕　　□スチレン〔220μg/m３（0.05ppm）以下〕
８　測定結果

　　別紙　試験検査成績書を参照

＊　ホルムアルデヒドにあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフー質量分析法により測定した場合に限り、その結果が著しく基準値を下回る（基準値の１／２以下）場合には、以後教室等の環境に変化（新築・改築・改修等及びいす・机・コンピュータ等新たな学校備品の搬入等）が認められない限り、次回からの検査を省略することができる
９　指導助言


様式№１（１）③





5年間保存














